## 11б(аб.15-17)
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества АО "КМАПЖС" за 1 квартал 2018 года
№ | Наименование регулируемых товаров (работ, услуг) | Кол-во, кВтч | Кол-во, Квт
1 | Информация о техническом состоянии сетей:
1.1 | об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии | 0
1.2 | о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше | 0
1.3 | с 1 октября 2013 г. о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения: |  | 0
| 110 кВ |  | 0
| 10 кВ |  | 0
| 6 кВ |  | 0
| 0,4 кВ |  | 0

## 11в1
Информация о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 (п.8(1) в отношении потребителей электрической энергии, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых в границах балансовой принадлежности составляет не менее 670 кВт), в разбивке по уровням напряжения АО "КМАПЖС" за 1 квартал 2018 года
№ | Потребители электрической энергии | Уровень напряжения, кВ | Максимальная мощность энергопринимающих устройств, кВт | Мощность, использованная в соответствующем расчетном периоде для определения размера обязательств потребителя по оплате услуг по передаче электрической энергии, кВт |  |  | Резервируемая максимальная мощность, кВт
|  |  |  | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | Итого за квартал, кВт
1 | ООО "ЗСМ" | 6 | 1200 | 730.664 | 871.372 | 1004.8 | 469.336 | 328.628 | 195.2 | 993.164
2 | ЗАО "СТРОЙЦЕНТР" ТП-5, ТП-7 | 10 | 1000 | 521.2 | 548 | 541.2 | 478.8 | 452 | 458.8 | 1389.6